Załącznik nr 2

Opis przedmiot zamówienia

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Górczewskiej 8 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest remont toalety i pomieszczenia  serwerowni.

W ramach remontu przewiduje się następujące prace:

- Łazienka parter metraż 1,5 m²:

- zerwanie glazury i  terakoty 15 m²;

- klejenie płyt karton gips na ścianach i suficie 20 m² ;

- ułożenie glazury i terakoty 15 m²;

- wykonania  prac malarskich  na  powierzchni  5 m²  w zakresie: (gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów pomieszczeń);,

- biały montaż: miska sedesowa, umywalka ;

- zakup zestawu podtynkowego Geberit komplet do montażu (np. przycisk, misa, deska);

- zakup umywalki narożnej wraz z syfonem i baterią;

- częściowa wymiana Instalacji wodno -kanalizacyjnej w pomieszczeniu (pion kanalizacyjny około 3 m, podejście do WC i umywalki, podłączenie ciepłej wody z pomieszczenia sąsiadującego ok. 3 m);

- częściowa wymiana Instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 3 punkty elektryczne( w tym wymiana 1 punktu oświetleniowego 2 gniazd).

- serwerownia 26 m ²:

- ułożenie płyt karton gips na stelażu ściany i sufit 100 m²

- malowanie płyt kolor biały 115 m²

- zagruntowanie ścian środkiem antypleśniowym;

- częściowa wymiana Instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 9 punktów elektrycznych;

- ułożenie terakoty 26 m²;

- wykonawca winien zabezpieczyć szafy serwerowe przed zanieczyszczeniem,

- Zakup oświetlenia do serwerowni 3 punkty i 6 gniazd elektrycznych.

- Terminie realizacji:  marzec - kwiecień 2017

- Informacje dodatkowe:

- Wykonawca Zamawiający w wycenie remontu łazienki winien uwzględnić koszty wykonania oraz koszty zakupu materiałów niezbędny do realizacji zamówienia opisanych w punk. I pkt. od 1 do 9.

- Wykonawca Zamawiający w wycenie pomieszczenia serwerowego winien uwzględnić koszty wykonania oraz koszty zakupu materiałów niezbędny do realizacji zamówienia opisanych w punk. II pkt. od 1 do 7,.

- Wykonawca winien zabezpieczyć podłogę folią malarską na korytarz ok. 20 m².

- Materiały użyte do powyższych prac muszą spełniać określone normy państwowe lub posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania 
w budownictwie.

- Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu w dniach 06 -14 03. 2017 r. od godz. 10.00 do 14.00 i złożyć stosowne oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni terakotę oraz glazurę, kontener na materiały z rozbiórki.

- Zamawiający na wykonane prac wymaga okresu 24 miesięcy gwarancji.

- Termin płatności 14 dni od momentu zatwierdzenia protokołu odbioru prac remontowych.